## Memória de Cálculo 2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA

UNIDADE	QTDADE	ESPECIFICAÇÃO	Valor Máximo unitário	Custo Estimativo Total do Sistema
Mês	12	Serviços de Manutenção preventiva programada das 11 (onze) bombas de água	R$ 1.193,33	R$ 14.319,96

MANUTENÇÃO CORRETIVA
EQUIPAMENTOS			Valor Máximo unitário	Custo Estimativo Total do Sistema
UNIDADE	QTDADE	ESPECIFICAÇÃO
PÇ	1	MOTO BOMBA VBUP 62 5 HP 9 EST. TRIF. 220/380V	R$ 3.606,00	R$ 3.606,00
PÇ	1	MOTO BOMBA 5 HP 12EST. TRIF. 220/380V	R$ 3.891,00	R$ 3.891,00
PÇ	3	REBOBINADO DE MOTOR 5HP	R$ 1.043,33	R$ 3.129,99
PÇ	1	MOTO BOMBA 16HP 28 EST. TRIF. 220/380V	R$ 7.606,67	R$ 7.606,67
PÇ	1	MOTO BOMBA 7HP 49 EST. TRIF. 220/380V	R$ 5.073,33	R$ 5.073,33
PÇ	4	MOTO BOMBA VBUC 63 7,5HP 7 EST. TRIF. 220/380V HORIZONTAL	R$ 3.606,67	R$ 14.426,68
	11			R$ 37.733,67

MATERIAL DE CONSUMO			Valor Máximo unitário	Custo Estimativo Total do Sistema
UNIDADE	QTDADE	ESPECIFICAÇÃO
PÇ	1	AMPERIMETRO QUADRADO 0-60A	R$ 61,24	R$ 61,24
PÇ	1	AMPERIMETRO QUADRADO 0-30A	R$ 65,71	R$ 65,71
PÇ	1	AMPERIMETRO QUADRADO 0-75A	R$ 84,30	R$ 84,30
PÇ	15	BORNE SAK 2,5MM	R$ 3,00	R$ 45,00
PÇ	30	BORNE SAK 4MM	R$ 3,95	R$ 118,50
PÇ	1	CAP 2,00 KVAR	R$ 112,60	R$ 112,60
PÇ	1	CAP 2,1 KVAR	R$ 118,37	R$ 118,37
PÇ	1	CAP 2,5 KVAR	R$ 123,70	R$ 123,70
PÇ	1	CAP 6,3 - 7,5 KVAR	R$ 213,83	R$ 213,83
PÇ	1	CHAVE LDL	R$ 32,53	R$ 32,53
PÇ	3	CHAVE SELETORA 0-3-2	R$ 40,58	R$ 121,74
PÇ	3	CHAVE SELETORA 0-RS-ST-TR	R$ 41,97	R$ 125,91
PÇ	6	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	R$ 25,20	R$ 151,20
PÇ	3	CONTATOR 12A SCHNEIDER	R$ 86,86	R$ 260,58
PÇ	4	CONTATOR 18A SCHENIDER	R$ 96,20	R$ 384,80
PÇ	8	CONTATOR 25A SCHNEIDER	R$ 108,47	R$ 867,76
PÇ	3	CONTATOR 40A SCHNEIDER	R$ 267,57	R$ 802,71
PÇ	2	CONTATOR 50A SCHNEIDER	R$ 327,78	R$ 655,56
PÇ	3	CONTATOR 9A	R$ 70,14	R$ 210,42
PÇ	3	COOLER 12X12 220V	R$ 48,97	R$ 146,91
PÇ	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X100A	R$ 143,80	R$ 143,80
PÇ	5	DISJUNTOR DIN 2X12A	R$ 24,63	R$ 123,15
PÇ	2	DISJUNTOR DIN 2X13A	R$ 25,37	R$ 50,74
PÇ	2	DISJUNTOR DIN 2X16A	R$ 27,13	R$ 54,26
PÇ	2	DISJUNTOR DIN 2X6A	R$ 35,75	R$ 71,50
PÇ	1	DISJUNTOR DIN 3X10A	R$ 33,52	R$ 33,52
PÇ	2	DISJUNTOR DIN 3X6A	R$ 42,43	R$ 84,86
PÇ	1	DISJUNTOR DIN 3X70A	R$ 87,02	R$ 87,02
PÇ	6	DISJUNTOR MOTOR 20-25A SCHNEIDER	R$ 202,37	R$ 1.214,22
PÇ	1	DISJUNTOR MOTOR 9-14A SCHNEIDER	R$ 159,67	R$ 159,67
PÇ	10	DPS 40 KA - 275V	R$ 62,89	R$ 628,90
PÇ	3	FUSIVEL 25A	R$ 11,40	R$ 34,20
PÇ	2	HORIMETRO	R$ 123,25	R$ 246,50
PÇ	6	LED SINALIZADOR	R$ 75,73	R$ 454,38
PÇ	2	RELÉ 37-50A	R$ 155,87	R$ 311,74
PÇ	4	RELÉ DE NÍVEL SUPERIOR	R$ 99,33	R$ 397,32
PÇ	2	RELE DE TEMPO 0-60MIN	R$ 85,10	R$ 170,20
PÇ	1	RELE DE TEMPO 0-60SEG	R$ 88,53	R$ 88,53
PÇ	5	RELÉ FALTA DE FASE 220V	R$ 77,63	R$ 388,15
PÇ	1	SOFT STARTER SSW07 WEG 15HP	R$ 1.383,35	R$ 1.383,35
PÇ	1	TIMER COEL	R$ 213,63	R$ 213,63
PÇ	6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	R$ 100,98	R$ 605,88
PÇ	3	VOLTIMETRO QUADRADO 0-300V	R$ 108,63	R$ 325,89
PÇ	4	VENEZIANA C/ FILTRO	R$ 51,03	R$ 204,12
				R$ 12.178,90

SERVIÇOS			Valor Máximo unitário	Custo Estimativo Total do Sistema
UNIDADE	QTDADE	ESPECIFICAÇÃO
UND	6	Serviço de substituição de bomba submersa (poço falso)	R$ 543,33	R$ 3.259,98
UND	2	Serviço de substituição de bomba submersa (poço artesiano)	R$ 1.293,33	R$ 2.586,66
UND	4	Serviço de substituição de bomba centrifuga	R$ 493,33	R$ 1.973,32
HRS	30	Serviço de manutenção de quadros de comando	R$ 68,33	R$ 2.049,90
				R$ 9.869,86

	Custo Estimativo Total do Sistema		Porcentagem à contratar	Valor do Percentual à contratar

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 14.319,96	100%	R$ 14.319,96
	MANUTENÇÃO CORRETIVA:
	EQUIPAMENTOS	R$ 37.733,67	30%	R$ 11.320,10
	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12.178,90	70%	R$ 8.525,23
	SERVIÇOS	R$ 9.869,86	70%	R$ 6.908,90
		R$ 74.102,39		R$ 41.074,19

	2. Para o período de 12 meses, tendo em vista a execução desta Unidade, será contratado:			R$ 41.074,19
	Compreendendo:
	a) Manutenção preventiva mensal, para avaliação do sistema e ajustes, a fim de manter o fluxo contínuo de fornecimento de água, no valor de			R$ 14.319,96
	b) Substituição de 30% das bombas em atividade nesta unidade, para a manutenção do sistema, no valor de R$ 11.320,10			R$ 11.320,10
	c) Investimento de 70% do custo estimado total do sistema, para materiais de consumo, ou seja, peças para substituição, obtendo-se o valor de R$ 8.525,24			R$ 8.525,23
	d) Despesas com Serviços de Manutenção Corretiva , correspondente à 70% do custo estimado total do sistema, correspondendo à R$ 6.909,00			R$ 6.908,90